Приложение №1 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее

реализации

Паспорт

Программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 30»

на 2024-2026 годы

| Полное наименование организации | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ( с последующими изменениями) - Распоряжение Правительства от 13.11.2009 года №1715-р "Об энергетической стратегии России на период до 2030 г." - приказ Минобрнауки от 18.04.2012 года №309 "Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации" |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Сотрудники Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» Общее руководство программой осуществляет директор - Гришокова Ирина Анатольевна. |
| Почтовый адрес | 162624, Вологодская обл., гор. Череповец, ул. Командарма Белова, д.51 |
| Цели программы | - Повышение эффективности расходования энергетических ресурсов в муниципальном учреждении - (ТЭР), холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств на ТЭР. - Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР. |
| Задачи программы | Обеспечение снижения потребления энергоресурсов с целью снижения расходов на их оплату |

| Целевые показатели программы | - Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека) - Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) -Оснащенность приборами учета электроэнергии -Оснащенность приборами учета холодного водоснабжения -Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным учреждением, к общему объему финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального учреждения (%) |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации программы: 2024г.-2026г. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | - Муниципальный бюджет В разрезе по годам: 2024 год - 39,4 тыс. руб 2025 год - 39,4 тыс. руб 2026 год - 39,4 тыс. руб |
| Планируемые результаты реализации программы | Энергетическая эффективность составит: - электрической энергии в размере не менее 0,78 тыс. кВт*ч; - Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов |

Приложение № 2 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Целевые показатели отражающие долю используемых приборов учета |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля объема холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Целевые показатели, характеризующие удельный расход |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на 1 кв.м общей площади | кВт.ч/кв.м. | 16,79 | 16,79 | 16,79 |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м общей площади | Гкал/кв.м. | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на одного человека | куб.м./чел. | 0,74 | 0,74 | 0,74 |

ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение № 3 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимост ном выражени и |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимо стном выраж ении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоим остно м выраж ении |
|  |  | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб. | исто чник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| 1.2 | Повышение технических знаний в вопросах энергосбережения отдельных категорий сотрудников | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| Итого по мероприятиям |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимост ном выражени и |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимо стном выраж ении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоим остно м выраж ении |
|  |  | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб. | исто чник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб | источ ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.1. Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| 2.1.2 | Замена светильников | МБ | 35,0 | 30 | тыс. кВт* ч |  | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| 2.2. Холодная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Своевременно устранение утечек и замена сантехнического оборудования | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | МБ | 5,0 | 6,96 | м3 |  |
| 2.3. Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Опрессовка и промывка системы отопления | МБ | 50,0 | 160 | м3 |  | МБ | 50,0 | 160 | м3 |  | МБ | 50,0 | 160 | м3 |  |
| Итого по мероприятиям |  |  | 85,0 |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  | 85,0 |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |

ОТЧЕТ

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

КОДЫ

Дата

Наименование организации: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Некоузская детская музыкальная школа»

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)	(расшифровка подписи)

«_	»	20	г.

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

КОДЫ

Дата

Наименование организации: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Некоузская детская музыкальная школа»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  |
|  |  | источник |  | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)	(расшифровка подписи)

(должность)	(расшифровка подписи)

«_	»	20	г.

1.Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования  школы, так как повышение	 эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственном росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования МАОУ «СОШ № 30» показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой электрической энергии и воды. Соответственно это приводит: к росту бюджетного финансирования на учреждение. Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений.

Общие сведения об учреждении

| Вид собственности | Муниципальное |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» |
| Общая площадь | 7806,6 м2 |
| Количество этажей | 3 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1982 |
| Приборы учета энергоресурсов | Теплоэнергия:1 теплосчетчик «ТЭМ-104», год установки 2010г, № 1542279. Электроэнергия: 4 счетчика электрической энергии; тип - трехфазные СА4У-И672М, № 749778, №863871; №218537; №388773, установлены в 2005 году. Счётчик холодной воды ОСВУ40,установленв в 2010г. |
| Юридический адрес учреждения | 162624, Вологодская обл., гор. Череповец, ул.Командарма Белова, д.51 |
| Почтовый адрес учреждения | 162624, Вологодская обл., гор. Череповец, ул.Командарма Белова, д.51 |
| Тел./факс | 8(8202) 26-85-95 |
| E-mail | cherschool30@yandex.ru |
| Директор | Гришокова Ирина Анатольевна |

Раздел 1.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств.

2.Задачами Программы являются:

реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования; создание системы учета и контроля эффективности использования электроэнергии и управления энергосбережением;

проведение энергетического обследования;

снижение затрат к 2026 году;

организация проведения энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

1. Создание системы контроля и управления распределением тепловой энергии;

2.  Замена ламп освещения на энергосберегающие, экономия электричества.

3. Установка счетчиков тепловой энергии. Модернизация систем инженерных коммуникаций, недопущение протечек.

4. Систематический замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. Минимизация потерь электроэнергии при транспортировке.

4.Управление энергосбережением в учреждении

Данная программа включает в себя:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность; - объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Учреждения определяет стратегию энергосбережения. Директор  учреждения обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются: - организация контроля за использованием энергетических ресурсов;

- организация энергетического обследования учреждения;

5.Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности

использования энергии осуществляется за счет:

- муниципального бюджета.

6.Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2024-2026 гг. В результате реализации программы

предполагается достигнуть суммарной экономии в целом по школе к концу 2026 года.

.

Раздел 2.

2.1 Сфера деятельности учреждения – образовательная. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30», именуемое в дальнейшем – Учреждение. Деятельностью Учреждения является реализация конституционного права граждан РФ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, а также оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с действующим законодательством. Основными целями деятельности Учреждения является: - удовлетворение основных потребностей обучающихся; - создание условий для образования и воспитания обучающихся; - приобретение ими знаний, умений и навыков; - развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; - выявление одарённых детей в раннем возрасте; - профессиональная ориентация детей. Здание школы введено в эксплуатацию в 1982 году. Собственником имущества и учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Череповец». Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет комитет по управлению имуществом  Мэрия города Череповца.

В 2024-2025 г. в здании запланировано проведение капитального ремонта:

1. Замена  кровли;

2. Полная замена системы отопления;

3. Замена канализации и водопровода;

4.Полная замена электропроводки и ламп;

5.Ремонт санузлов.

В плановый период 2026 года планируется:

1. Ежегодная промывка и опрессовка системы отопления;

2. Текущая замена светильников на электросберегающие лампы.

2.2 Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2022 году (базовом году программы)

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт | 131123 | 1214947,18 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 1444,692 | 2458566,65 |
| 3 | ХВС | м3 | 5829,25 | 241015,40 |
|  | Итого |  |  | 3914529,23 |

| № п/п | Наименование ТЭР |  | В денежном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |
| 1 | Электрическая энергия | 1214947,18 |  | 1214947,18 |  | 1214947,18 |  |
| 2 | Тепловая энергия | 2458566,65 |  | 2458566,65 |  | 2458566,65 |  |
| 3 | ХВС | 241015,40 |  | 241015,40 |  | 241015,40 |  |
|  | Итого | 3914529,23 |  | 3914529,23 |  | 3914529,23 |  |

2.3 Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Количество вводов системы электроснабжения – 1.

Поставщик энергоресурса – ООО «Северная сбытовая компания»

Объем потребления энергоресурса за 2022 год  – 131123  кВт

Характеристика системы освещения: Общее количество осветительных приборов -740.

В светильниках используются светодиодные и люминесцентные лампы мощностью

От 18 до 26 Вт; от 36 до 60 Вт.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение учреждения осуществляется ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

Состояние теплоснабжающей системы - хорошее. Ежегодно проводится осмотр   теплоузла, системы теплоснабжения и опрессовка, промывка отопления. Неисправности устраняются сразу по мере их возникновения.

Система холодного водоснабжения и водоотведения:

В учреждении имеется система холодного водоснабжения. Водоснабжение осуществляется централизованно по Договору с МУП «Водоканал»

Водоотведение осуществляется централизованно от общей системы.

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в базовом  2022 году.

| № п/п | Наименование тарифа | Единица измерения | Средневзвешенный тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | Руб | 7,95445 |
| 2 | Теплоснабжение | Руб | 1487,00 |
| 3 | Холодное водоснабжение | Руб | 17,40 |

Прогноз объемов потребления каждого энергоресурса на 2024-2026г.г.

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Прогноз потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |
| 1 | Электроэнергия | кВт. | 131123 | 131123 | 131123 | 131123 |  |  |
| 2 | Теплоснабжение | Гкал. | 1444,692 | 1444,692 | 1444,692 | 1444,692 |  |  |
| 3 | Холодное водоснабжение | М3 | 5829,25 | 5829,25 | 5829,25 | 5829,25 |  |  |

План ежегодных мероприятий по энергосбережению

| № | мероприятия | исполнители | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |

| 1.1. |  | Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности |  | директор |  | постоянно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. |  | Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности |  | директор |  | до 01.09. 2023 г. |  |
| 1.3. |  | Издание распорядительных документов по МАОУ «СОШ № 30» |  | директор |  | постоянно |  |
| 1.4. |  | Разработка программы энергосбережения и энергетической эффективности |  | Заместитель директора по АХР |  | декабрь 2023 г. |  |
| 1.5. |  | Планирование включения вопросов, отражающих энергосбережения и энергоэффективности, на совещания различного уровня |  | директор |  | в течение года |  |
| 2. Реализация общих мероприятий энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оформление энергетических паспортов |  | Заместитель директора по АХР |  | срок действия программы |  |
| 2.2. | Проведение энергетических исследований |  | Заместитель директора по АХР |  | срок действия программы |  |
| 2.3. | Контроль за своевременной поверкой приборов учета |  | Заместитель директора по АХР |  | срок действия программы |  |
| 3. Реализация проектов по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей |  | Заместитель директора по АХР |  | срок действия программы |  |
| 3.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы актовый зал, классы и технические помещения |  | Заместитель директора по АХР |  | срок действия программы |  |
| 4. Реализация проектов по сбережению тепла |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Промывка систем отопления здания |  | МУП «Теплоэнергия» |  | Ежегодно июль-август месяц |  |
| 4.2. | Ремонт систем ХВС |  | МУП «Водоканал» |  | по мере необходимости |  |
| 4.3. | Замена ламп на энергосбеоегающие |  | МУП «Электросеть» |  | 2024 |  |

Раздел 3. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г.№ 591 государственному учреждению до 2026 года включительно необходимо обеспечить достижение следующих значений целевых показателей.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 0 | 0 | 0 |